## adv_air_temp_01-19-18_09-50
Key Name:Suffix Trend Definitions Used
Point_1: | CHW.T19 |  | 1 minute | 冰水總回水溫度
Point_2: | CHW.T20 |  | 1 minute | HX-2冰水出水溫度
Point_3: | CHW.T21 |  | 1 minute | HX-1冰水出水溫度
Point_4: | CHW.T22 |  | 1 minute | CH-1冰水出水溫度
Point_5: | CHW.T23 |  | 1 minute | CH-2冰水出水溫度
Point_6: | CHW.T32 |  | 1 minute | HX-1滷水進入水溫度
Point_7: | CHW.T33 |  | 1 minute | HX-2滷水進水溫度
Point_8: | BRW.T09 |  | 1 minute | BH-1 滷水出水溫度
Point_9: | BRW.T10 |  | 1 minute | BH-2 滷水出水溫度
Point_10: | BRW.T11 |  | 1 minute | BH-3 滷水出水溫度
Point_11: | BRW.T14 |  | 1 minute | BH 滷水總回水溫度
Point_12: | BRW.T15 |  | 1 minute | HX-2滷水出水溫度
Point_13: | BRW.T16 |  | 1 minute | HX-2冰水進水溫度
Point_14: | BRW.T17 |  | 1 minute | HX-1滷水出水溫度
Point_15: | BRW.T18 |  | 1 minute | HX-1冰水進水溫度
Point_16: | CH-1.S |  | COV 15 minutes | CH-1冰機狀態
Point_17: | CH-2.S |  | COV | CH-2冰機狀態
Point_18: | CDW.T01 |  | 1 minute | BH-3 冷卻水進水溫度
Point_19: | CDW.T02 |  | 1 minute | BH-2 冷卻水進水溫度
Point_20: | CDW.T03 |  | 1 minute | BH-1 冷卻水進水溫度
Point_21: | CDW.T04 |  | 1 minute | CH-2 冷卻水進水溫度
Point_22: | CDW.T05 |  | 1 minute | CH-1&2 冷卻水進水溫度
Point_23: | CDW.T06 |  | 1 minute | CH-1 冷卻水進水溫度
Point_24: | BH-1.S |  | COV | BH-1冰機狀態
Point_25: | BH-2.S |  | COV | BH-2冰機狀態
Point_26: | BH-3.S |  | COV | BH-3冰機狀態
Point_27: | OAH |  | 5 minutes | 外氣濕度
Point_28: | OAT |  | 5 minutes | 外氣溫度
Time Interval: | 15 Minutes
Date Range: | 2018/1/18 00:00:00 - 2018/1/18 23:59:59
Report Timings: | All Hours
<>Date | Time | Point_1 | Point_2 | Point_3 | Point_4 | Point_5 | Point_6 | Point_7 | Point_8 | Point_9 | Point_10 | Point_11 | Point_12 | Point_13 | Point_14 | Point_15 | Point_16 | Point_17 | Point_18 | Point_19 | Point_20 | Point_21 | Point_22 | Point_23 | Point_24 | Point_25 | Point_26 | Point_27 | Point_28
2018-01-18 | 0:00 | 10.7 | 9.4 | 9.5 | 12.2 | 13.1 | 1.5 | -0.1 | -0.7 | -9.7 | -2.9 | 10 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | OFF | OFF | 29.3 | 20.3 | 19.7 | 29.5 | 19.5 | 19.5 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.6
2018-01-18 | 0:15 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 12.9 | 1.5 | -0.1 | -0.7 | -9.7 | -2.9 | 10.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 30.8 | 20.3 | 19.7 | 29.1 | 19.5 | 19.5 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.5
2018-01-18 | 0:30 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.2 | 1.5 | -0.1 | -0.6 | -9.7 | -2.9 | 10.2 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | OFF | OFF | 28.7 | 20.3 | 19.7 | 30.3 | 19.5 | 19.6 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.6
2018-01-18 | 0:45 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 12.1 | 13.2 | 1.5 | -0.1 | -0.9 | -9.7 | -2.8 | 10.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 31.3 | 20.4 | 19.7 | 29.2 | 19.5 | 19.6 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.5
2018-01-18 | 1:00 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 13.1 | 1.6 | -0.1 | -0.9 | -9.7 | -3 | 10.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 28.7 | 20.4 | 19.7 | 30.4 | 19.6 | 19.6 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.5
2018-01-18 | 1:15 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.2 | 1.6 | -0.1 | -0.9 | -9.7 | -3 | 10.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 31.4 | 20.4 | 19.7 | 29.2 | 19.6 | 19.6 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.5
2018-01-18 | 1:30 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 13.3 | 1.6 | -0.1 | -1.2 | -9.7 | -2.9 | 10.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 28.8 | 20.4 | 19.7 | 30.5 | 19.6 | 19.7 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.3
2018-01-18 | 1:45 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.1 | 1.6 | -0.1 | -1.2 | -9.7 | -2.9 | 10.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 31.2 | 20.4 | 19.7 | 29.3 | 19.7 | 19.7 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.4
2018-01-18 | 2:00 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 12.3 | 13.2 | 1.6 | -0.1 | -1.1 | -9.7 | -3 | 10.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 28.9 | 20.4 | 19.7 | 30.5 | 19.7 | 19.7 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.3
2018-01-18 | 2:15 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 12.6 | 13 | 1.6 | -0.1 | -1.2 | -9.7 | -2.9 | 10.9 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 30.9 | 20.4 | 19.7 | 29.4 | 19.7 | 19.8 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.4
2018-01-18 | 2:30 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 12.6 | 13.5 | 1.6 | -0.1 | -1.4 | -9.7 | -2.9 | 11 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 29 | 20.5 | 19.8 | 30.5 | 19.8 | 19.9 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.4
2018-01-18 | 2:45 | 10.8 | 9.5 | 9.4 | 12 | 13.2 | 1.6 | -0.1 | -1.3 | -9.7 | -3 | 11.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 30.3 | 20.5 | 19.8 | 29.6 | 19.8 | 19.9 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.5
2018-01-18 | 3:00 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13.3 | 1.6 | -0.1 | -1 | -9.7 | -3 | 11.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 29.5 | 20.5 | 19.8 | 30.3 | 19.9 | 19.9 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.5
2018-01-18 | 3:15 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.2 | 1.6 | -0.2 | -1.3 | -9.7 | -2.9 | 11.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 29.8 | 20.5 | 19.8 | 29.8 | 19.9 | 20 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.4
2018-01-18 | 3:30 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13.7 | 1.6 | -0.2 | -1.3 | -9.7 | -3 | 11.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 30.2 | 20.6 | 19.8 | 30 | 19.9 | 20 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.5
2018-01-18 | 3:45 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.2 | 1.6 | -0.2 | -2.9 | -9.7 | -3.7 | 6.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 33.7 | 20.6 | 32.3 | 27.6 | 20 | 20.1 | ON | OFF | ON | 100 | 20.5
2018-01-18 | 4:00 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 13.3 | 1.4 | -0.4 | -3.5 | -9.7 | -3.9 | 5.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 28.6 | 20.6 | 28.2 | 29.5 | 20 | 20.1 | ON | OFF | ON | 100 | 20.4
2018-01-18 | 4:15 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13.1 | 1.4 | -0.5 | -3.8 | -9.7 | -4 | 5.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 29.7 | 20.7 | 29.1 | 29.6 | 20.1 | 20.2 | ON | OFF | ON | 100 | 20.5
2018-01-18 | 4:30 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 12.1 | 13.5 | 1.3 | -0.6 | -3.9 | -9.7 | -4.1 | 5.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 29 | 20.8 | 28.3 | 29.4 | 20.1 | 20.2 | ON | OFF | ON | 100 | 20.4
2018-01-18 | 4:45 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 12.6 | 13.2 | 1.3 | -0.7 | -4 | -9.7 | -4.2 | 5.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 29.5 | 20.9 | 29.4 | 29.1 | 20.2 | 20.3 | ON | OFF | ON | 100 | 20.5
2018-01-18 | 5:00 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13.5 | 1.2 | -0.8 | -4 | -9.7 | -4.2 | 5.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 30.3 | 21 | 29.8 | 29 | 20.3 | 20.4 | ON | OFF | ON | 100 | 20.4
2018-01-18 | 5:15 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13.5 | 1.2 | -0.9 | -4.2 | -9.7 | -4.3 | 5.4 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | OFF | OFF | 29.6 | 21.1 | 29.6 | 29 | 20.3 | 20.5 | ON | OFF | ON | 100 | 20.4
2018-01-18 | 5:30 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 12.3 | 13.4 | 1.1 | -1 | -4.4 | -9.7 | -4.4 | 5.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | OFF | OFF | 28.7 | 21.2 | 28.2 | 29.6 | 20.4 | 20.6 | ON | OFF | ON | 100 | 20.3
2018-01-18 | 5:45 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.3 | 1 | -1.2 | -4.5 | -9.7 | -4.6 | 5.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | OFF | OFF | 29.4 | 21.4 | 28.6 | 29.6 | 20.5 | 20.7 | ON | OFF | ON | 100 | 20.4
2018-01-18 | 6:00 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13.2 | 0.8 | -1.4 | -4.7 | -9.7 | -4.8 | 5.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | OFF | OFF | 30.8 | 21.5 | 30.1 | 29 | 20.6 | 20.8 | ON | OFF | ON | 100 | 20.4
2018-01-18 | 6:15 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.3 | 0.8 | -1.6 | -4.8 | -9.7 | -5 | 5.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 30.1 | 21.6 | 30 | 28.9 | 20.7 | 20.9 | ON | OFF | ON | 100 | 20.3
2018-01-18 | 6:30 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 13.3 | 0.8 | -1.9 | -5.2 | -9.7 | -5.3 | 5.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 28.5 | 21.7 | 28.2 | 29.4 | 20.8 | 21 | ON | OFF | ON | 100 | 20.3
2018-01-18 | 6:45 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 13.5 | 0.6 | -2.3 | -5.5 | -9.7 | -5.6 | 5.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | OFF | OFF | 29.1 | 21.9 | 28.2 | 29.4 | 20.8 | 21.1 | ON | OFF | ON | 100 | 20.4
2018-01-18 | 7:00 | 10.7 | 10 | 10.1 | 12.4 | 13.7 | 3.8 | 5.3 | -2.4 | -9.7 | -2.3 | 7.5 | 2.5 | 10.1 | 4.1 | 10.3 | OFF | OFF | 26.2 | 22 | 26 | 25.1 | 20.9 | 21.2 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.4
2018-01-18 | 7:15 | 11.3 | 9.5 | 9.2 | 12.5 | 13.4 | 1.8 | -1 | -2.4 | -9.7 | -2.3 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10 | OFF | OFF | 23.4 | 22.1 | 23.6 | 24.2 | 21 | 21.2 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.6
2018-01-18 | 7:30 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 12.4 | 13.5 | 2.5 | 2.3 | -2 | -9.7 | -2.1 | 10.7 | 6.4 | 9.9 | 5 | 10 | OFF | OFF | 24.3 | 22.1 | 24.4 | 24 | 21 | 21.2 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.5
2018-01-18 | 7:45 | 11.5 | 9.6 | 9.6 | 12.4 | 13.3 | 1.8 | -0.1 | -1.5 | -9.7 | -2 | 11.1 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | OFF | OFF | 23.9 | 22.2 | 23.7 | 24.3 | 21 | 21.3 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.3
2018-01-18 | 8:00 | 11.1 | 9.4 | 9.3 | 12.2 | 13.4 | 1.7 | 0.1 | -1.4 | -9.7 | -1.9 | 11.2 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10 | OFF | OFF | 23.6 | 22.2 | 23.6 | 23.7 | 21 | 21.3 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.3
2018-01-18 | 8:15 | 11.8 | 9.6 | 9.6 | 12.2 | 13.4 | 1.7 | 0.2 | -1.3 | -9.7 | -1.7 | 11.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | OFF | OFF | 23.8 | 22.2 | 23.8 | 23.7 | 21 | 21.3 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.2
2018-01-18 | 8:30 | 11.5 | 9.4 | 9.5 | 12.4 | 13.8 | 1.7 | 0.2 | -1.2 | -9.7 | -1.6 | 11.3 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.3 | OFF | OFF | 23.4 | 22.2 | 23.6 | 23.7 | 21 | 21.3 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.3
2018-01-18 | 8:45 | 11.7 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.5 | 1.7 | 0.2 | -1.4 | -9.7 | -1.2 | 11.2 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 23.5 | 22.2 | 23.4 | 23.5 | 21.1 | 21.3 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.3
2018-01-18 | 9:00 | 11.6 | 9.5 | 9.5 | 12.3 | 13.4 | 1.7 | 0.3 | -1.4 | -9.7 | -1.2 | 11.2 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | OFF | OFF | 23.4 | 22.2 | 23.1 | 23.4 | 21 | 21.3 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.3
2018-01-18 | 9:15 | 11.8 | 9.6 | 9.6 | 12.3 | 13.5 | 1.7 | 0.4 | -1.2 | -9.7 | -1.2 | 11.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 23.4 | 22.2 | 23.2 | 23.4 | 21 | 21.3 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.7
2018-01-18 | 9:30 | 11.6 | 9.6 | 9.5 | 12.2 | 13.4 | 1.8 | 0.4 | -1.1 | -9.7 | -0.9 | 11.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 23.4 | 22.1 | 23.2 | 23.3 | 21 | 21.2 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.9
2018-01-18 | 9:45 | 11.8 | 9.5 | 9.6 | 12.2 | 13.4 | 1.8 | 0.5 | -0.8 | -9.7 | -1 | 11.1 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 23.3 | 22.1 | 23 | 23.1 | 21 | 21.2 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.1
2018-01-18 | 10:00 | 11.8 | 9.6 | 9.6 | 12.5 | 13.7 | 1.9 | 0.5 | -1 | -9.7 | -0.5 | 11.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 23.3 | 22.1 | 22.9 | 23 | 21 | 21.2 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.3
2018-01-18 | 10:15 | 11.7 | 9.4 | 9.4 | 12.2 | 13.7 | 1.9 | 0.6 | -0.8 | -9.7 | -0.8 | 11.1 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | OFF | OFF | 23.3 | 22.1 | 22.9 | 22.9 | 21 | 21.2 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.6
2018-01-18 | 10:30 | 11.7 | 9.5 | 9.5 | 12.3 | 13.6 | 2 | 0.7 | -0.8 | -9.7 | -0.8 | 11.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | OFF | OFF | 23.2 | 22.1 | 22.8 | 22.7 | 21 | 21.9 | OFF | OFF | OFF | 100 | 22
2018-01-18 | 10:45 | 11.8 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 13.9 | 2 | 0.7 | -0.3 | -9.7 | -0.7 | 11.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 23.2 | 22.1 | 22.8 | 22.7 | 20.9 | 21.9 | OFF | OFF | OFF | 100 | 22.5
2018-01-18 | 11:00 | 11.7 | 9.4 | 9.4 | 12 | 13.5 | 2 | 0.8 | -0.5 | -9.7 | -0.1 | 11.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | OFF | OFF | 23.1 | 22.1 | 22.7 | 22.7 | 20.9 | 21.9 | OFF | OFF | OFF | 100 | 22.5
2018-01-18 | 11:15 | 11.9 | 9.6 | 9.6 | 12.3 | 13.3 | 2.1 | 0.8 | -0.4 | -9.7 | -0.4 | 11.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 23.1 | 22 | 22.7 | 22.6 | 20.9 | 23 | OFF | OFF | OFF | 94 | 22.5
2018-01-18 | 11:30 | 11.8 | 9.5 | 9.4 | 12.3 | 13.4 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | -9.7 | -0.4 | 11.2 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | OFF | OFF | 23 | 22 | 22.6 | 22.5 | 20.9 | 22.6 | OFF | OFF | OFF | 90 | 22.7
2018-01-18 | 11:45 | 11.8 | 9.5 | 9.5 | 12.1 | 13.6 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | -9.7 | 0 | 11.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 23.3 | 22 | 22.5 | 22.4 | 20.8 | 22.3 | OFF | OFF | OFF | 92 | 22.7
2018-01-18 | 12:00 | 11.9 | 9.6 | 9.6 | 12.2 | 13.5 | 2.2 | 1 | 0.3 | -9.7 | 0.1 | 11.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 23.3 | 21.9 | 22.5 | 22.4 | 20.8 | 22.2 | OFF | OFF | OFF | 91 | 22.8
2018-01-18 | 12:15 | 11.9 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.5 | 2.2 | 1 | -0.2 | -9.7 | 0.5 | 11.4 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 23.3 | 21.9 | 22.4 | 22.3 | 20.8 | 22.1 | OFF | OFF | OFF | 91 | 22.8
2018-01-18 | 12:30 | 11.8 | 9.5 | 9.4 | 12.5 | 13.3 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | -9.7 | 0.3 | 11.4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | OFF | OFF | 23.2 | 21.9 | 22.4 | 22.2 | 20.8 | 22.1 | OFF | OFF | OFF | 92 | 22.9
2018-01-18 | 12:45 | 11.8 | 9.5 | 9.5 | 12.3 | 13.6 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | -9.7 | -0.1 | 11.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 23.2 | 21.8 | 22.3 | 22.2 | 20.7 | 22 | OFF | OFF | OFF | 93 | 22.8
2018-01-18 | 13:00 | 11.8 | 9.4 | 9.5 | 12.2 | 13.6 | 2.3 | 1.1 | 0 | -9.7 | 0.7 | 11.5 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | OFF | OFF | 23.1 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 20.7 | 21.9 | OFF | OFF | OFF | 91 | 23
2018-01-18 | 13:15 | 11.8 | 9.4 | 9.5 | 12 | 13.5 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | -9.7 | 0.2 | 11.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 23.1 | 21.8 | 22.2 | 22 | 20.7 | 21.8 | OFF | OFF | OFF | 89 | 23.3
2018-01-18 | 13:30 | 11.9 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 13.3 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | -9.7 | 0.6 | 11.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 23.1 | 21.8 | 22.1 | 22 | 20.6 | 21.8 | OFF | OFF | OFF | 87 | 23.5
2018-01-18 | 13:45 | 11.9 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 13.2 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | -9.7 | 0.4 | 11.6 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | OFF | OFF | 23.1 | 21.7 | 22.1 | 21.9 | 20.6 | 21.7 | OFF | OFF | OFF | 89 | 23.3
2018-01-18 | 14:00 | 11.9 | 9.4 | 9.5 | 12.1 | 13 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | -9.7 | 0.9 | 11.7 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 23.3 | 21.7 | 22 | 21.8 | 20.6 | 21.6 | OFF | OFF | OFF | 87 | 23.6
2018-01-18 | 14:15 | 12 | 9.5 | 9.6 | 12.1 | 13.4 | 2.4 | 1.2 | 1 | -9.7 | 0.5 | 11.7 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 23.2 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 20.5 | 21.6 | OFF | OFF | OFF | 84 | 24.1
2018-01-18 | 14:30 | 12 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.2 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | -9.7 | 0.6 | 11.7 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 23.1 | 21.6 | 21.9 | 21.7 | 20.5 | 21.5 | OFF | OFF | OFF | 85 | 24.1
2018-01-18 | 14:45 | 11.9 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 13.3 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | -9.7 | 0.9 | 11.8 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 22.9 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 20.5 | 21.4 | OFF | OFF | OFF | 86 | 23.8
2018-01-18 | 15:00 | 12 | 9.5 | 9.5 | 12.1 | 13.6 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | -9.7 | 1 | 11.8 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | OFF | OFF | 22.8 | 21.5 | 21.8 | 21.6 | 20.5 | 21.4 | OFF | OFF | OFF | 86 | 24
2018-01-18 | 15:15 | 12.1 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 13.2 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | -9.7 | 0.6 | 11.8 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | OFF | OFF | 22.7 | 21.5 | 22.6 | 22.5 | 20.4 | 21.3 | OFF | OFF | OFF | 88 | 23.6
2018-01-18 | 15:30 | 13.4 | 9.4 | 9.4 | 12.4 | 13.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | -9.7 | 0.7 | 11.8 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | OFF | OFF | 22.7 | 21.5 | 22.6 | 22.5 | 20.4 | 21.2 | OFF | OFF | OFF | 91 | 23.2
2018-01-18 | 15:45 | 13.9 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 13.1 | 2.5 | 1.4 | 1 | -9.7 | 1.4 | 11.9 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 22.6 | 21.4 | 22.5 | 22.4 | 20.4 | 21.2 | OFF | OFF | OFF | 94 | 22.9
2018-01-18 | 16:00 | 14.2 | 9.4 | 9.4 | 12.6 | 13.2 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | -9.7 | 1.3 | 11.9 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 22.5 | 21.4 | 22.5 | 22.3 | 20.3 | 21.1 | OFF | OFF | OFF | 95 | 22.7
2018-01-18 | 16:15 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 12.1 | 13.4 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | -9.7 | 1.1 | 12 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 22.5 | 21.3 | 22.4 | 22.2 | 20.3 | 21.1 | OFF | OFF | OFF | 100 | 22.4
2018-01-18 | 16:30 | 14.3 | 9.4 | 9.4 | 12.5 | 13.3 | 2.5 | 1.4 | 1 | -9.7 | 1.1 | 12 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 22.4 | 21.3 | 22.3 | 22.1 | 20.3 | 21 | OFF | OFF | OFF | 100 | 22.3
2018-01-18 | 16:45 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.4 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | -9.7 | 1.1 | 12.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 22.4 | 21.3 | 22.2 | 22.1 | 20.3 | 21 | OFF | OFF | OFF | 100 | 22
2018-01-18 | 17:00 | 14.3 | 9.4 | 9.5 | 12.2 | 13.3 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | -9.7 | 1.1 | 12.1 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 22.3 | 21.2 | 22.2 | 22 | 20.2 | 21 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.9
2018-01-18 | 17:15 | 14.3 | 9.6 | 9.6 | 12.3 | 13.3 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | -9.7 | 1.6 | 12.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 22.2 | 21.2 | 22.1 | 21.9 | 20.2 | 20.9 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.8
2018-01-18 | 17:30 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13.6 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | -9.7 | 1.8 | 12.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 22.2 | 21.2 | 22 | 21.8 | 20.2 | 20.8 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.7
2018-01-18 | 17:45 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.4 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | -9.7 | 1.4 | 12.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 22.1 | 21.1 | 21.9 | 21.7 | 20.1 | 20.8 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.6
2018-01-18 | 18:00 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 12 | 13.3 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | -9.7 | 1.8 | 12.2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | OFF | OFF | 22 | 21.1 | 21.9 | 21.6 | 20.1 | 20.7 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.4
2018-01-18 | 18:15 | 14.2 | 9.6 | 9.6 | 12.7 | 13.2 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | -9.7 | 1.6 | 12.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | OFF | OFF | 22 | 21.1 | 21.8 | 21.5 | 20.1 | 20.7 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.4
2018-01-18 | 18:30 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 12.3 | 13.3 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | -9.7 | 1.8 | 12.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 21.9 | 21 | 21.7 | 21.5 | 20 | 20.7 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.2
2018-01-18 | 18:45 | 14.1 | 9.5 | 9.5 | 12.3 | 13.2 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | -9.7 | 1.9 | 12.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 21.8 | 21 | 21.7 | 21.4 | 20 | 20.6 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.3
2018-01-18 | 19:00 | 14.1 | 9.5 | 9.5 | 12.1 | 13.3 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | -9.7 | 2 | 12.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | OFF | OFF | 21.8 | 21 | 21.6 | 21.3 | 20 | 20.6 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.2
2018-01-18 | 19:15 | 14 | 9.4 | 9.4 | 12.5 | 13.1 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | -9.7 | 1.7 | 12.3 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | OFF | OFF | 21.7 | 21 | 21.5 | 21.3 | 20 | 20.6 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21.1
2018-01-18 | 19:30 | 13.7 | 9.6 | 9.6 | 12.6 | 13.3 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | -9.7 | 1.8 | 13 | 9.8 | 10 | 10 | 10.2 | OFF | OFF | 21.7 | 20.9 | 21.5 | 21.2 | 19.9 | 20.5 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21
2018-01-18 | 19:45 | 13.7 | 9.5 | 9.4 | 12.1 | 13.3 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | -9.7 | 2.1 | 13.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | OFF | OFF | 21.6 | 20.9 | 21.4 | 21.2 | 19.9 | 20.5 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21
2018-01-18 | 20:00 | 13.6 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13.2 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | -9.7 | 2.5 | 13.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | OFF | OFF | 21.6 | 20.9 | 21.4 | 21.1 | 19.9 | 20.4 | OFF | OFF | OFF | 100 | 21
2018-01-18 | 20:15 | 13.5 | 9.4 | 9.4 | 12.1 | 13.3 | 2.3 | 1 | 2.2 | -9.7 | 2.2 | 13.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | OFF | OFF | 21.5 | 20.8 | 21.3 | 21 | 19.9 | 20.4 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.9
2018-01-18 | 20:30 | 13.4 | 9.5 | 9.5 | 12 | 13.4 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | -9.7 | 2.3 | 13.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 10 | OFF | OFF | 21.5 | 20.8 | 21.2 | 21 | 19.8 | 20.3 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.9
2018-01-18 | 20:45 | 13.4 | 9.5 | 9.5 | 12.1 | 13.3 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | -9.7 | 2.1 | 14 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10 | OFF | OFF | 21.4 | 20.7 | 21.2 | 20.9 | 19.8 | 20.3 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.7
2018-01-18 | 21:00 | 13.4 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.3 | 2.1 | 0.9 | 2.2 | -9.7 | 2.5 | 14 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10 | OFF | OFF | 21.4 | 20.7 | 21.1 | 20.9 | 19.8 | 20.3 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.8
2018-01-18 | 21:15 | 13.4 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13.1 | 2.1 | 0.8 | 2.6 | -9.7 | 2.4 | 13.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 10 | OFF | OFF | 21.3 | 20.7 | 21.1 | 20.9 | 19.8 | 20.2 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.6
2018-01-18 | 21:30 | 13.3 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 13.3 | 2.1 | 0.8 | 2.2 | -9.7 | 2.3 | 13.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 21.3 | 20.6 | 21 | 20.8 | 19.7 | 20.2 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.6
2018-01-18 | 21:45 | 13.3 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13.2 | 2 | 0.8 | 2.3 | -9.7 | 2.4 | 13.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10 | OFF | OFF | 21.2 | 20.6 | 21 | 20.8 | 19.7 | 20.2 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.7
2018-01-18 | 22:00 | 13.3 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 13.3 | 2 | 0.7 | 2.3 | -9.7 | 2.3 | 13.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 10 | OFF | OFF | 21.2 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 19.7 | 20.1 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.7
2018-01-18 | 22:15 | 13.1 | 9.5 | 9.5 | 12.6 | 13.2 | 2 | 0.7 | 2.5 | -9.7 | 2.5 | 13.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | OFF | OFF | 21.2 | 20.5 | 20.9 | 20.6 | 19.6 | 20.1 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.6
2018-01-18 | 22:30 | 12.9 | 10.2 | 10.3 | 12.5 | 13.3 | 5.5 | 4.2 | 2.6 | -9.7 | 2.5 | 13.4 | 5.1 | 10.3 | 5.7 | 10.4 | OFF | OFF | 21.1 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 19.6 | 20.1 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.6
2018-01-18 | 22:45 | 13.2 | 9.1 | 9.3 | 12.3 | 13 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | -9.7 | 0.2 | 6.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | OFF | OFF | 22.3 | 20.5 | 22.2 | 21.8 | 19.6 | 20 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.7
2018-01-18 | 23:00 | 13 | 9.8 | 9.8 | 12.3 | 13.1 | 5.5 | 3 | 0.6 | -9.7 | 0 | 10.4 | 9.3 | 10 | 9.4 | 10.3 | OFF | OFF | 22.8 | 20.5 | 22.9 | 22.8 | 19.6 | 20 | OFF | OFF | OFF | 100 | 20.7
2018-01-18 | 23:15 | 13.1 | 9.1 | 9 | 12.3 | 13 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | -9.7 | -2.3 | 10.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | OFF | OFF | 27.1 | 20.4 | 22.8 | 25.4 | 19.6 | 20 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.7
2018-01-18 | 23:30 | 13 | 9.7 | 9.7 | 12.3 | 13.3 | 1.7 | 1.4 | 0 | -9.7 | -3.1 | 9.8 | 6.2 | 9.8 | 9.7 | 10 | OFF | OFF | 29.8 | 20.4 | 22.7 | 27.7 | 19.6 | 19.9 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.7
2018-01-18 | 23:45 | 13.2 | 9.6 | 9.5 | 12.4 | 13.2 | 1.5 | 0 | -0.3 | -9.7 | -2.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 10 | OFF | OFF | 29.7 | 20.4 | 22.6 | 29.1 | 19.6 | 19.9 | OFF | OFF | ON | 100 | 20.7
******************************** End of Report *********************************